Brandschutzkonzept

| Objektadresse |  |
| --- | --- |
| Projektbezeichnung |  |
| Bauherr |  |
| Datum |  |
| Version |  |
| Planer |  |

Inhaltsverzeichnis

1	Objektbeschreibung

1.1	Projekt, Objektadresse

1.2	Situation, Zugänglichkeit

1.3	Geschossigkeit, Flächen

1.4	Nutzungen

1.5	Personenbelegung

1.6	Brandlasten

1.7	Gefahrengut

2	Grundlagen

2.1	Gesetzliche Grundlagen, Normen, Richtlinien

2.2	Plangrundlagen

2.3	Schutzziele

2.4	Vorabklärungen mit den Behörden

2.5	Abweichungen und Kompensationsmassnahmen

3	Baulicher Brandschutz

3.1	Schutzabstände

3.2	Tragwerk

3.3	Gebäudehülle (Fassaden, Dach)

3.4	Materialisierung (Brennbarkeit, Qualmgrad)

3.5	Brandabschnitte

3.6	Flucht- und Rettungswege

4	Technischer Brandschutz

4.1	Brandmeldeanlagen

4.2	Gasmeldeanlagen

4.3	Löschanlagen (Sprinkler-, Sprühflut-, Beschäumungs- und Gaslöschanlagen)

4.4	Kleinlöschgeräte (Löschposten, Handfeuerlöscher)

4.5	Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

4.6	Lufttechnische Anlagen

4.7	Aufzugsanlagen, Feuerwehraufzüge

4.8	Blitzschutzanlage

4.9	Brandfallsteuerungen

4.10	Alarmierungs- / Evakuierungsanlagen

4.11	Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung, Rettungszeichen

4.12	Gebäudeinterne Kommunikation

4.13	Löschwasserversorgung

4.14	Löschwasserrückhalteeinrichtungen

4.15	Explosionsschutz

5	Organisatorischer Brandschutz

5.1	Sicherheitsbeauftragter

5.2	Allgemeine Ordnung

5.3	Wartung und Unterhalt

5.4	Personalschulung

5.5	Einsatzplanung

5.6	Zuständige Feuerwehr

6	Brandschutz auf der Baustelle

6.1	Qualitätssicherung Brandschutz

6.2	Integrale Brandfallsteuerungs-Tests

7	Anhänge

7.1	Glossar

7.2	Situationsplan

7.3	Protokolle, Aktennotizen etc.

8	Beilagen

8.1	Brandschutzpläne

8.2	Brand- und Rauchsimulationen

8.3	Explosionsschutzdokument

8.4	Brandfallsteuerungs-Matrix

8.5	Abnahmeprotokoll „Integrale Tests Brandfallsteuerungen“