Checkliste Brandschutz

Zur Umsetzung der Sorgfalts- und Unterhaltspflicht gemäss §19 und §20 der VKF-Brandschutznorm

Kontrollturnus:	( Monatlich      ( Vierteljährlich      ( Halbjährlich      ( Jährlich

Monat:	..............................................................

Gebäude / Betrieb:	..............................................................

Betriebsleiter: 	..............................................................

Checkliste ausgefüllt durch:	..............................................................	Datum:  ..........................	Visum:  ..........................

|  | Objekt | Mängel | Termin | Beauftragte | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Massnahmen |  | Person | Datum: | Visum |
| 1 | Brandschutzabschlüsse Sind sämtliche Brandschutztüren und –tore sowie andere Abschlüsse geschlossen, insbesondere ausserhalb der Arbeitszeiten? |  |  |  |  |  |
| 2 | Abschottungen, Öffnungen Sind brandabschnittsbildende Wände und Decken ohne unzulässige Öffnungen? |  |  |  |  |  |
| 3 | Fluchtwege, Notausgänge Sind Korridore, Treppenhäuser, Ausgänge und andere Verkehrswege innerhalb und ausserhalb der Gebäude freigehalten und jederzeit zugänglich? |  |  |  |  |  |
| 4 | Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung Sind Beleuchtungen und Notbeleuchtungen frei von Schmutzablagerungen und ohne sichtbare Mängel? Funktionieren die Notbeleuchtungen bei Stromausfall mindestens 60 Minuten (alle 6 Monate durch Entfernen der Sicherungen überprüfen)? |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektrische Anlagen, Hauptschalter Sind die elektrischen Betriebsmittel (Schalter, Steckdosen, Verlängerungskabel etc.) ohne sichtbare Mängel? |  |  |  |  |  |
| 6 | Sicherheitsabstände, Wärmeapparate Sind ausreichende Sicherheitsabstände vorhanden zwischen brennbaren Materialien und Zündquellen wie Feuerungs- und Trocknungsanlagen, Öfen etc.? |  |  |  |  |  |
| 7 | Brennbare Flüssigkeiten und Gase Werden Behälter (auch leere) für brennbare Flüssigkeiten und Gase sicherheitsgerecht verwendet und gelagert? Sind die Behälter korrekt beschriftet? |  |  |  |  |  |
| 8 | Abfälle, Sauberkeit, Ordnung Werden brennbare Abfälle und selbstentzündliche Stoffe (ölige Putzlappen) entfernt und sicher aufbewahrt? Sind die Deckel der Abfallbehälter und Container geschlossen? Herrscht Sauberkeit und Ordnung? Werden Lüftungsanlagen regelmässig gereinigt (z.B. Filter und Lüftungskanäle von Gastro-Küchen)? |  |  |  |  |  |
| 9 | Rauchen Werden Rauchverbote eingehalten? Werden Rauchzeugabfälle brandsicher entsorgt? |  |  |  |  |  |
| 10 | Feuermeldeeinrichtungen Sind die Feuermeldeeinrichtungen (Handtaster, Telefonapparate, Brandmeldeanlagen etc.) zugänglich, betriebsbereit und ohne sichtbare Mängel? |  |  |  |  |  |
| 11 | Brandmeldeanlagen Werden an Brandmeldeanlagen (BMA) regelmässig Wartungen durchgeführt (Wartungsvertrag ist Pflicht)? Wurde bei internen Umbauten oder Umnutzungen die Brandmeldeanlage an die neuen Verhältnisse angepasst? |  |  |  |  |  |
| 12 | Sprinkleranlagen Werden an Sprinkleranlagen (SPA) regelmässig Wartungen durchgeführt (Wartungsvertrag ist Pflicht)? Wurde bei internen Umbauten oder Umnutzungen die Sprinkleranlage an die neuen Verhältnisse angepasst? Stimmt die Auslegung der Sprinkleranlage noch mit der aktuellen Nutzung überein (Brandgefahr, Warenkategorie des Lagerguts, Regalhöhe, Lagerart etc.) Ist der Minimalabstand zwischen Lagergut und Sprinklerdüsen gewährleistet? |  |  |  |  |  |
| 13 | Rauch- und Wärmeabzugsanlagen Werden Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) regelmässig überprüft (Wartungsvertrag oder regelmässige Selbstkontrolle)? Wurden bei internen Umbauten oder Umnutzungen die Rauch- und Wärmeabzugsanlagen an die neuen Verhältnisse angepasst? |  |  |  |  |  |
| 14 | Löscheinrichtungen Sind die Löscheinrichtungen (Handfeuerlöscher, Wasserlöschposten, Hydranten, Löschanlagen etc.) zugänglich und ohne sichtbare Mängel? Werden Handfeuerlöscher gemäss Herstellerangaben gewartet? |  |  |  |  |  |
| 15 | Information, Organisation Werden die Mitarbeiter regelmässig stufengerecht in sicherheitstechnischen Belangen geschult? Sind für Gäste / Kunden / Insassen / Bewohner angemessene Informationsmittel vorhanden (Flucht- und Rettungspläne, Notfallzettel etc.)? Ist eine interne Notfallorganisation vorhanden, nachgeführt, geschult? |  |  |  |  |  |